Перечень

обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

в отношении общего имущества собственников в многоквартирном доме

(утв.приказом Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея от 27 сентября  2010 г. №  281-П)

| Номер | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Возможный источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система отопления |
| 1. | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2)Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили, запорные вентили, воздуховыпускные клапаны | Управляющая организация или собственники помещений | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт |
| 2. | Очистка от накипи и шлаков внутренних систем отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2)Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | Управляющая организация или собственники помещений | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |
| 3. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2)Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | Управляющая организация или собственники помещений | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |
| 4. | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии | 1) Рациональное использование тепловой энергии. | Приборы учета те6пловой энергии | Управляющая организация или собственники помещений | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |
| Система горячего водоснабжения |
| 5. | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2)Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | Управляющая организация или собственники помещений | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |
| 6. | Установка общедомовых приборов учета горячей воды | 1) Рациональное использование тепловой энергии и воды | Приборы учета горячей воды | Управляющая организация или собственники помещений | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |
| Система электроснабжения |
| 7. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1)Экономия электроэнергии. 2)Улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы | Управляющая организация или собственники помещений | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, протирка |
| 8. | Установка общедомовых приборов учета электроэнергии | 1)Рациональное использование электроэнергии | Приборы учета электроэнергии | Управляющая организация или собственники помещений | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |
| 9. | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1)Снижение утечек тепла через двери подъездов 2)Рациональное использование тепловой энергии 3)Усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | Управляющая организация или собственники помещений | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |
| 10. | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений | 1)Снижение утечек тепла через подвальные проемы 2)Рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией | Управляющая организация или собственники помещений | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |
| 11. | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений | 1)Снижение утечек тепла через проемы чердаков 2)Рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки | Управляющая организация или собственники помещений | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |
| 12. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | 1)Снижение инфильтрации через оконные блоки 2) Рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуретановая пена и др. | Управляющая организация или собственники помещений | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |

Примечания:

- Применяемые сокращения: ГВС – горячее водоснабжение.

- В соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении  и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

а) источник финансирования мероприятия указывается с учетом возможности проведения отдельных мероприятий из числа  указанных в данном перечне мероприятий за счет средств, учитываемых при установлении регулируемых цен ( тарифов) на товары, услуги организации, осуществляющей снабжение энергетическими ресурсами многоквартирного дома, а также за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе на основании энергосервисного договора (контракта);

Б)  возможные исполнители мероприятий, указанных в данном перечне мероприятий и не проводимых организацией, осуществляющей снабжение энергетическими ресурсами многоквартирного дома на основании публичного договора с управляющей организацией или товариществом собственников жилья (жилищным кооперативом), определяются на основании общедоступных источников.